PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTU

Dům č. p. ............   Rokycanova ulice, Rokycany, číslo bytu .........,  poloha bytu ............ podlaží

Nájemce-předávajlcí:   ..........................................                   .....................................................

Přeblrající : ..........................................................                      .....................................................

Skladba bytu:   kuchyně,........  pokoje, předsíň, ....... sklepni box, společná kolárna, prádelna a sušárna

A. Celkový stav

| Vybavení a zařízení | Popis a stav |
| --- | --- |
| 1. Elektrické vedení (kde,jak, stav, počet vypínačů, zásuvek, umístění elektroměru atd.) | ve zdi pod omítkou |
|  | ks vypínač |
|  | ks zásuvky |
|  | elektroměr na chodbě |
|  | 1 ks zásuvka STA, 1 ks zásuvka kabelové televize |
| 2. Topení (všeobecný stav) | Ústřední CZT |
|  | ks radiátory, ks termostatické ventily s hlavicemi |
| 3. Plynovod (kde, jak, počet kohoutůatd.) | 1 ks kohout před plynoměrem (vše ve stoupačce byt. jádra) |
|  | 1 ks kohout před plynovým sporákem |
| 4. Vodovod (kde, jak, počet kohoutůatd.) | 1 x kuchyně- dřezová |
|  | 1 koupelna - sprchová - vanová |
|  | 1 koupelna - umyvadlová |
| 5. Zasklení skel (všeobecný stav, poškození, kde, jak) | bez závad |
| 6. Nátěry oken dveří stěn | plastové rámy, bez závad |
|  | opotřebené |
| 7. Obklady stěn (kde, jak) |  |
| 8. Rolety, žaluzie (stav, počet, umístění) |  |
| 9. Ostatní |  |
| 10. Sklepy (osvětlovací tělesa, zaskleni oken, dělení, dveře a jiné ) |  |

B. Specifický popis

|  | Vybavení a zařízení | Počet | Popis a stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuchyně | kamna, radiátory | 1 | radiátor s temostatickým ventilem a hlavicí |
|  | sporák | 1 |  |
|  | osvětlovací tělesa | 2 |  |
|  | mycí dřez | 1 |  |
|  | výlevka |  |  |
|  | kuchňská linka | 1 |  |
|  | podlaha |  |  |
|  | díqestořse světlem | 1 |  |
|  | vestavná skříň | 1 |  |
| Pokoje | Radiátory |  | radiátor s temostatickým ventilem a hlavicí |
|  | osvětlovací tělesa |  |  |
|  | podlaha |  |  |
| Koupelna | osvětlovací těleso - strop | 1 |  |
|  | osvětlovací těleso - zrcadlo | 1 |  |
|  | podlaha |  |  |
|  | vana | 1 |  |
|  | umyvadlo | 1 |  |
|  | sprcha | 1 |  |
|  | ohřívač vzduchu - infrazářič | 1 |  |
|  | Zrcadlo - skříňka | 1 |  |
| Záchod | klozetové zařízení | 1 | kombi |
|  | světlo | 1 |  |
|  | podlaha |  |  |
| Chodba | vestavná skříň | 1 |  |
|  | osvětlovací těleso | 1 |  |

C. Změny vybavení bytu v nájemní době

Výměna všech oken za plastová – montáž rok 2008

Vyzdění lodžiové stěny, výměna okenní sestavy za plastovou  – montáž rok 2008

Výměna zábradlí na lodžii bytu – montáž rok 2008

- Zápis o ukončení nájmu

Nájemce odevzdal byt a jeho vybavení ve stavu bez  závad *

s výjimkou níže uvedených závad, které zhoršují stav bytu nebo jeho vybavení nad obvyklou míru *

*  nehodící se škrtněte

Zjištěné závady:

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Předávající se zavazuje odstranit závady do: ........................................

|  | Vybavení a zařízení |  |  | Počet |  | Popis a stav |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní | Vestavěná skříň |  |  | 1 |  | Opotřebená - předsíň |  |  |
|  | Vestavěná skříň |  |  |  |  | Opotřebená - kuchyně |  |  |
|  | Osvětlovací těleso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IRTN – kuchyně |  |  |  |  | stav |  |  |
|  | IRTN – 1. pokoj |  |  |  |  | stav |  |  |
|  | IRTN – 2. pokoj |  |  |  |  | stav |  |  |
|  | IRTN – 3. pokoj |  |  |  |  | stav |  |  |
|  | IRTN – 4. pokoj |  |  |  |  | stav |  |  |
|  | Vodoměr TUV |  |  | 1ks |  | stav m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1ks |  | stav m3 |  |  |
|  | Vodoměr SUV |  |  | 1ks |  | stav m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1ks |  | stav m3 |  |  |
|  | Předáno klíčů | Od domu | Od bytu |  | Od sklepa |  | Ostatních | celkem |

Poznámka:

Předávající a přebírající jsou povinni si před podpisem protokolu o předání bytu u příslušných firem převést registraci plynu a energie.

Dále si u firmy Tebyt - Seap Rokycany zabezpečí provedení odečtu stavů teplé a studené vody a poměrových měřidel na radiátorech topení.

V ........................................ dne ..........................................

...............................     .........................................	          ...........................    ..............................

předávající					                   přebírající